## E.1.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程红盾新村排水工程 |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 计算基础说明 |  | 费率% | 金额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 3974346.04
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |  | 3974346.04
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 592559.66
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 2501101.14
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 386662
1.1.4 | 管理费 |  |  |  | 27.5 | 269317.16
1.1.5 | 利润 |  |  |  | 22.95 | 224706.1
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 194761.19
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  |  |  | 7.16 | 70112.27
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 1+2+3-3.2 |  | 9 | 375219.65
单位工程建安造价 |  |  | 1+2+3+4 |  | 4544326.88
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程红盾新村排水工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 路面拆除及恢复 | [6 empty] | 1580415.11
1 | 041001003008 | 拆除水泥混凝土基层 | 1.作业方式:机械拆除水泥混凝土基层 2.结构厚度:20cm |  | m2 | 4300 |  | 12.1 | 52030
2 | 041001003009 | 拆除级配碎石基层 | 1.作业方式:机械拆除级配碎石基层 2.结构厚度:15cm |  | m2 | 4300 |  | 6.28 | 27004
3 | 040103003009 | 余方弃置 | 1.作业方式:挖掘机挖石碴装车，自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 1505 |  | 91.37 | 137511.85
4 | 040202010004 | 级配碎石基层 | 1.石料规格:级配碎石基层 2.结构厚度:15cm |  | m2 | 4300 |  | 29.8 | 128140
5 | 040202016005 | C30水泥混凝土基层 | 1.混凝土等级:商品混凝土(砾石) C30 2.结构厚度:20cm 3.养护方式:土工布养护 |  | m2 | 4300 |  | 87.47 | 376121
6 | 040203005001 | 封层 | 1.材料品种:同步沥青碎石封层 2.厚度:1cm |  | m2 | 8759 |  | 12.57 | 110100.63
7 | 040203004004 | 粘层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.5kg/m2 |  | m2 | 8759 |  | 1.96 | 17167.64
8 | 040201021001 | 玻纤格栅 |  |  | m2 | 8759 |  | 15.54 | 136114.86
9 | 040203006005 | 细粒式沥青砼面层 | 1.沥青品种:SBS改性沥青 2.沥青规格:AC-13 3.厚度:5cm |  | m2 | 8759 |  | 68.07 | 596225.13
A2 |  | 雨水管网工程 | [6 empty] | 1061765.37
10 | 040101002015 | 机械挖沟槽土方（不装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方不装车 |  | m3 | 871.53 |  | 5.76 | 5020.01
11 | 040101002017 | 机械挖沟槽土方（装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方装车 |  | m3 | 2371.19 |  | 6.53 | 15483.87
12 | 040103001017 | 沟槽回填土方 | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:机械回填压实 |  | m3 | 871.53 |  | 17.84 | 15548.1
本页小计 | [8 empty] | 1616467.09
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程红盾新村排水工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 040103003010 | 余方弃置 | 1.作业方式:自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 2371.19 |  | 59.86 | 141939.43
14 | 040103001018 | 机制砂沟垫层 | 1.材料品种:机制砂 2.垫层厚度:15cm |  | m3 | 152.5 |  | 221.96 | 33848.9
15 | 040103001019 | 管周回填机制砂 | 1.材料品种:机制砂 2.密实要求:按设计要求 |  | m3 | 1991.71 |  | 158.63 | 315944.96
16 | 040303002003 | 混凝土管基座 | 1.混凝土等级:商品砼C20 2.做法图集:06MS201-9,页19 |  | m3 | 31.87 |  | 488.03 | 15553.52
17 | 040501001004 | D600mmII级钢筋混凝土承插管 | 1.管道种类:II级钢筋混凝土承插管 2.管道规格:D600mm 3.连接形式:橡胶圈承插接口 4.试验要求:闭水试验 |  | m | 124 |  | 238.99 | 29634.76
18 | 040501005044 | DN400mmUHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | 1.管道规格:DN400mmUHMW-PTE方型增强排水管 2.管环刚度:SN10 3.连接形式:R型接口密封圈连接 4.试验要求:闭水试验 |  | m | 554 |  | 474.87 | 263077.98
19 | 040501005045 | DN300mmUHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | 1.管道规格:DN300mmUHMW-PTE方型增强排水管 2.管环刚度:SN10 3.连接形式:R型接口密封圈连接 4.试验要求:闭水试验 |  | m | 244 |  | 271.63 | 66277.72
20 | 040504002042 | 雨水检查井φ1250 | 1.种类:污水圆形检查井 2.规格:φ1250 3.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质:五防井盖井座、防坠网 5.做法图集:20S515,页29 |  | 座 | 6 |  | 6052.32 | 36313.92
本页小计 | [8 empty] | 902591.19
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程红盾新村排水工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 040504002012 | 雨水检查井φ1000 | 1.种类:雨水检查井 2.规格:φ1000mm 3.混凝土等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质:五防井盖井座、防坠网 5.做法图集:20S515,页29 |  | 座 | 20 |  | 5022.63 | 100452.6
22 | 040504010001 | 单篦雨水口 | 1.雨水口规格:单平箅(680×380) 井深1.0m |  | 座 | 20 |  | 1133.48 | 22669.6
A3 |  | 污水管网工程 | [6 empty] | 1246360.91
23 | 040101002018 | 机械挖沟槽土方（不装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方不装车 |  | m3 | 773.65 |  | 5.76 | 4456.22
24 | 040101002019 | 机械挖沟槽土方（装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方装车 |  | m3 | 1478.12 |  | 6.53 | 9652.12
25 | 040103001020 | 沟槽回填土方 | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:机械回填压实 |  | m3 | 773.65 |  | 17.84 | 13801.92
26 | 040103003011 | 余方弃置 | 1.作业方式:自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 1478.12 |  | 59.86 | 88480.26
27 | 040103001021 | 机制砂沟垫层 | 1.材料品种:机制砂 2.垫层厚度:15cm |  | m3 | 223.29 |  | 221.97 | 49563.68
28 | 040103001022 | 管周回填机制砂 | 1.材料品种:机制砂 2.密实要求:按设计要求 |  | m3 | 1104.36 |  | 158.63 | 175184.63
29 | 040501005046 | DN400mmUHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | 1.管道规格:DN400mmUHMW-PTE方型增强排水管 2.管环刚度:SN10 3.连接形式:R型接口密封圈连接 4.试验要求:闭水试验 5.在横撑间距≤3m的支撑下铺设管道 |  | m | 155 |  | 498.91 | 77331.05
本页小计 | [8 empty] | 541592.08
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程红盾新村排水工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 040501005047 | DN300mmUHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | 1.管道规格:DN300mmUHMW-PTE方型增强排水管 2.管环刚度:SN10 3.连接形式:R型接口密封圈连接 4.试验要求:闭水试验 |  | m | 1344 |  | 271.63 | 365070.72
31 | 040504002015 | 污水圆形检查井φ1000 | 1.种类:污水圆形检查井 2.规格:φ1000mm 3.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质:五防井盖井座、防坠网 5.做法图集:20S515,页30 |  | 座 | 84 |  | 5173.84 | 434602.56
32 | 040302012003 | 横列板支护 | 1.钢制挡土板，钢支撑 |  | m2 | 775 |  | 36.41 | 28217.75
A4 |  | 调配费用 | [6 empty] | 16062.93
33 | 040101001004 | 弃土场弃土费 | 1.收费依据:岳建价〔2016〕04号 2.收费标准:3元/m3 |  | m3 | 5354.31 |  | 3 | 16062.93
A5 |  | 措施部分 | [6 empty] | 69741.72
34 | 041201012010 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:履带式挖掘机 2.机械型号:1m3以内 |  | 台次 | 1 |  | 3222.54 | 3222.54
35 | 041201012011 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:压路机 2.机械型号:工作质量8t |  | 台次 | 1 |  | 3876.06 | 3876.06
36 | 041201012012 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:沥青混凝土摊铺机 2.机械型号: 装载质量15t |  | 台次 | 1 |  | 8323.68 | 8323.68
37 | 041201001004 | 井字架 | 1.规格型号:井字架 井深(m以内) 4 |  | 座 | 110 |  | 366.7 | 40337
38 | 040303002004 | 管座模板安拆 |  |  | m2 | 119.04 |  | 117.46 | 13982.44
本页小计 | [8 empty] | 913695.68
合 计 | [8 empty] | 3974346.04
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

## E.3.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程红盾新村排水工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 041201019004 | 安全生产 |  | 1.施工现场安全施工所需的各项措施 | 70112.27 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201018004 | 环境保护 |  | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 29964.18 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201017004 | 文明施工 |  | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 35937.43 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016004 | 临时设施 |  | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 52388.36 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020004 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 6358.95 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | 194761.19 |  | -
合计 |  |  |  |  | 194761.19 |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：红盾新村排水工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） |  | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目 | 0 |  | 0 | 0
合 计 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：红盾新村排水工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 |  | 4169107.23 |  | 0 |  |  | 0 | 0
本页小计 |  |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | -
合 计 |  |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | -
注： |  | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费 率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：红盾新村排水工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 644090.545 |  | 0.92 | 592563.3 | 人工系数:0.92;
2 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 |  | kg | 1839.39 |  | 3.24 | 5959.62
3 | 01090100003 | 圆钢 Φ10以外 |  | kg | 20466.79 |  | 3.29 | 67335.74
4 | 02050000012 | 橡胶圈 DN315 |  | 个 | 327.128 |  | 28.97 | 9476.9
5 | 02050000014 | 橡胶圈 DN400 |  | 个 | 146.054 |  | 33.23 | 4853.37
6 | 02050100005 | 塑料排水管橡胶圈 De600 |  | 个 | 63.24 |  | 17.26 | 1091.52
7 | 02190100005 | 涤纶防坠网 |  | 个 | 110 |  | 45 | 4950
8 | 03010700040 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 |  | 套 | 880 |  | 1.45 | 1276
9 | 03030700001 | 铁撑脚 |  | kg | 149.583 |  | 5.13 | 767.36
10 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 177.312 |  | 6.02 | 1067.42
11 | 03210100004 | 马钉 L=250mm |  | kg | 70.835 |  | 4.25 | 301.05
12 | 03210100033 | 铁钉 |  | kg | 7.44 |  | 6.5 | 48.36
13 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 8.6 |  | 6.5 | 55.9
14 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 58.905 |  | 5.35 | 315.14
15 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 |  | kg | 25.747 |  | 5.35 | 137.75
16 | 03210700022 | 铁丝 Φ3.5 |  | kg | 55.8 |  | 3.89 | 217.06
17 | 03210700027 | 镀锌铁丝 |  | kg | 12 |  | 5.35 | 64.2
18 | 03210900016 | 套筒铁件 |  | kg | 279.5 |  | 5.91 | 1651.85
19 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 6541.446 |  | 0.342 | 2237.17
20 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 4.941 |  | 143.18 | 707.45
21 | 04030700002 | 山机砂 |  | m3 | 4325.01 |  | 101.85 | 440502.27
22 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 18.897 |  | 136.5 | 2579.44
23 | 04031100003@1 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.738 |  | 136.5 | 100.74
24 | 04050100003 | 碎石 5mm～10mm |  | m3 | 79.619 |  | 131.98 | 10508.12
25 | 04050400002 | 级配碎石 |  | m3 | 789.48 |  | 117.79 | 92992.85
26 | 04070200002 | 石屑 0mm～5mm |  | m3 | 18.219 |  | 104.04 | 1895.5
27 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 26.673 |  | 308.88 | 8238.76
28 | 04230100002 | 脱模剂 |  | kg | 11.904 |  | 2.6 | 30.95
29 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 35.323 |  | 1830 | 64641.09
30 | 05030400002 | 板方材 |  | m3 | 2.572 |  | 1637.17 | 4210.8
31 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 8 |  | 13.89 | 111.12
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 1320888.8
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：红盾新村排水工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
32 | 13310100005 | 乳化沥青 |  | kg | 4510.885 |  | 2.85 | 12856.02
33 | 13310300001 | 改性沥青 |  | t | 13.139 |  | 4885.59 | 64191.77
34 | 13350500003 | 嵌缝膏 |  | kg | 11.904 |  | 2.75 | 32.74
35 | 13351700002 | 防水粉 |  | kg | 113.538 |  | 1.2 | 136.25
36 | 13371100006 | 无纺土工布 |  | m2 | 2365 |  | 2.52 | 5959.8
37 | 14030500001 | 柴油 0# |  | kg | 613.13 |  | 6.75 | 4138.63
38 | 14070100002 | 润滑油 |  | kg | 35.223 |  | 7.34 | 258.54
39 | 14070100003 | 润滑剂 |  | kg | 8.184 |  | 4.15 | 33.96
40 | 17010500006 | 焊接钢管 DN40 |  | kg | 2.785 |  | 3.471 | 9.67
41 | 17010500008 | 焊接钢管 DN50×3 |  | kg | 121.001 |  | 4.17 | 504.57
42 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 |  | m | 36.315 |  | 9.87 | 358.43
43 | 33012100003 | 塑钢爬梯 |  | kg | 738 |  | 4.9 | 3616.2
44 | 34110100002 | 水 |  | t | 2262.012 |  | 5 | 11310.06
45 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 |  | m2 | 41.664 |  | 61.12 | 2546.5
46 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 633.424 |  | 27.52 | 17431.83
47 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 0.22 |  | 17.18 | 3.78
48 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 76.858 |  | 5.069 | 389.59
49 | 35030700002 | 脚手架钢管 |  | kg | 94.27 |  | 4.69 | 442.13
50 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 169.95 |  | 5.75 | 977.21
51 | 35050500002 | 钢挡土板 |  | t | 0.713 |  | 3805.31 | 2713.19
52 | 36010200001 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 20.2 |  | 276.19 | 5579.04
53 | 36010500002 | 防盗铸铁井盖井座 |  | 套 | 110 |  | 576.12 | 63373.2
54 | 36030500001 | 土工格栅 |  | m2 | 9634.9 |  | 4.58 | 44127.84
55 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 43267.864 |  | 1 | 43267.86
56 | BCCLF0 | 弃土场弃土费 |  | m3 | 5354.31 |  | 3 | 16062.93
57 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.876 |  | 1 | -0.88
58 | J0021 | 枕木 |  | m3 | 0.24 |  | 896 | 215.04
59 | J0022 | 草袋 |  | m2 | 25.52 |  | 2.99 | 76.3
60 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 28.628 |  | 302.15 | 8649.95
61 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 32.346 |  | 310.85 | 10054.75
62 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 174.894 |  | 319.85 | 55939.85
63 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 |  | m3 | 929.854 |  | 329.12 | 306033.55
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 681290.3
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：红盾新村排水工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
64 | 80250900002 | 商品沥青混凝土 AC-13 |  | m3 | 444.081 |  | 1056.07 | 468980.62
65 | WJJ172501020@1 | 埋地排水用UEMW-PTE方型增强排水管 SN10 DN300 |  | m | 1603.88 |  | 203.5 | 326389.58
66 | WJJ172501024@1 | 埋地排水用UEMW-PTE方型增强排水管 SN10 DN400 |  | m | 716.09 |  | 386.1 | 276482.35
67 | WJJ172901043@1 | 钢筋混凝土排水管 D600*60*2000Ⅱ级 承插口 |  | m | 125.24 |  | 156.21 | 19563.74
68 | J0020 | 回程 |  | 元 | 2315.629 |  | 1 | 2315.63
69 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.99 |  | 1 | -0.99
70 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.84 |  | 1463.21 | 1229.1
71 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 1.298 |  | 1695.76 | 2201.1
72 | J1-20 | 平地机 功率(kW) 120 大 |  | 台班 | 1.484 |  | 1413.11 | 2097.06
73 | J1-27 | 轮胎压路机 工作质量(t) 26 大 |  | 台班 | 1.813 |  | 1770.46 | 3209.84
74 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 9.206 |  | 1056.93 | 9730.1
75 | J1-3 | 履带式推土机 功率(kW) 105 大 |  | 台班 | 0.989 |  | 1764.27 | 1744.86
76 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 4.634 |  | 1194.82 | 5536.8
77 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 4.634 |  | 1475.14 | 6835.8
78 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 4.005 |  | 1599.93 | 6407.72
79 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 302.182 |  | 26.44 | 7989.69
80 | J1-53 | 沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168 中 |  | 台班 | 3.223 |  | 517.7 | 1668.55
81 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 3.123 |  | 710.46 | 2218.77
82 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 |  | 台班 | 4.029 |  | 1397.2 | 5629.32
83 | J1-56 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大 |  | 台班 | 0.575 |  | 4416.15 | 2539.29
84 | J1-67 | 液态沥青运输车 容量(L以内) 5000 中 |  | 台班 | 5.641 |  | 586.41 | 3307.94
85 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 16.467 |  | 2978.8 | 49051.9
86 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 17.08 |  | 2076.68 | 35469.69
87 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 1.01 |  | 656.52 | 663.09
88 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.899 |  | 926.92 | 833.3
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 1242094.85
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：红盾新村排水工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
89 | J3-21 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.082 |  | 1093.13 | 89.64
90 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 203.638 |  | 1111.73 | 226390.47
91 | J4-19 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 |  | 台班 | 1.725 |  | 1703.81 | 2939.07
92 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.253 |  | 215.35 | 54.48
93 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 3.615 |  | 483.08 | 1746.33
94 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.803 |  | 455.47 | 365.74
95 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.123 |  | 538.81 | 66.27
96 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 3.031 |  | 200.68 | 608.26
97 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 3.144 |  | 169.05 | 531.49
98 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 2.77 |  | 10.63 | 29.45
99 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 9.166 |  | 10.67 | 97.8
100 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 125.356 |  | 9.73 | 1219.71
101 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 18.61 |  | 25.85 | 481.07
102 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 2.044 |  | 44.26 | 90.47
103 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 3.973 |  | 27.83 | 110.57
104 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 2.25 |  | 108.67 | 244.51
105 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 10.77 |  | 85.28 | 918.47
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 235983.8
本页合计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 3480257.75