## E.1.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 计算基础说明 |  | 费率% | 金额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 6683767.16
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |  | 6683767.16
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 833408.35
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 3332722
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 1393926.44
1.1.4 | 管理费 |  |  |  | 27.5 | 612514.43
1.1.5 | 利润 |  |  |  | 22.95 | 511195.93
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 439233.24
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  |  |  | 7.16 | 159477.17
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 1+2+3-3.2 |  | 9 | 641070.04
单位工程建安造价 |  |  | 1+2+3+4 |  | 7764070.44
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 路面拆除及恢复 | [6 empty] | 999537.83
1 | 041001001009 | 拆除沥青混凝土路面 | 1.作业方式:机械拆除沥青混凝土路面 2.结构厚度:5cm |  | m2 | 3840 |  | 6.71 | 25766.4
2 | 041001003019 | 拆除水泥混凝土基层 | 1.作业方式:机械拆除水泥混凝土基层 2.结构厚度:20cm |  | m2 | 3840 |  | 12.1 | 46464
3 | 041001003020 | 拆除级配碎石基层 | 1.作业方式:机械拆除级配碎石基层 2.结构厚度:15cm |  | m2 | 3840 |  | 6.28 | 24115.2
4 | 041001006002 | 拆除HDPE污水管 | 1.作业方式:机械拆除HDPE污水管 2.管径:DN600 |  | m | 580 |  | 9.96 | 5776.8
5 | 040103003030 | 余方弃置 | 1.作业方式:挖掘机挖石碴装车，自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 1579.71 |  | 91.36 | 144322.31
6 | 040202010009 | 级配碎石基层 | 1.石料规格:级配碎石基层 2.结构厚度:15cm |  | m2 | 4096 |  | 29.8 | 122060.8
7 | 040202016011 | C30水泥混凝土基层 | 1.混凝土等级:商品混凝土(砾石) C30 2.结构厚度:20cm 3.养护方式:土工布养护 |  | m2 | 4096 |  | 87.47 | 358277.12
8 | 040203004009 | 粘层 | 1.材料品种:石油沥青粘层 2.喷油量:0.5kg/m2 |  | m2 | 3840 |  | 2.96 | 11366.4
9 | 040203006011 | 细粒式沥青砼面层 | 1.沥青品种:SBS改性沥青 2.沥青规格:AC-13 3.厚度:5cm |  | m2 | 3840 |  | 68.07 | 261388.8
A2 |  | 雨水管网工程 | [6 empty] | 2134766.39
10 | 040101002039 | 机械挖沟槽土方（不装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方不装车 3.在横撑间距小于或等于3m的支撑下挖土 |  | m3 | 1472.16 |  | 7.12 | 10481.78
11 | 040101002041 | 机械挖沟槽土方（装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方装车 3.在横撑间距小于或等于3m的支撑下挖土 |  | m3 | 4799 |  | 8.02 | 38487.98
本页小计 | [8 empty] | 1048507.59
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040103001050 | 沟槽回填土方 | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:机械回填压实 |  | m3 | 1472.16 |  | 17.84 | 26263.33
13 | 040103003029 | 余方弃置 | 1.作业方式:自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 4799 |  | 59.86 | 287268.14
14 | 040103001051 | 机制砂沟垫层 | 1.材料品种:机制砂 2.垫层厚度:15cm |  | m3 | 286.65 |  | 221.97 | 63627.7
15 | 040103001052 | 管周回填机制砂 | 1.材料品种:机制砂 2.密实要求:按设计要求 |  | m3 | 1750.86 |  | 158.63 | 277738.92
16 | 040303002015 | 混凝土管基座 | 1.混凝土等级:商品砼C20 2.做法图集:06MS201-9,页19 |  | m3 | 1024.3 |  | 488.07 | 499930.1
17 | 040501001029 | D1500mmII级钢筋混凝土承插管 | 1.管道种类:II级钢筋混凝土承插管 2.管道规格:D1500mm 3.连接形式:钢丝网水泥砂浆接口 4.试验要求:闭水试验 |  | m | 637 |  | 1195.69 | 761654.53
18 | 040504002035 | 雨水矩形检查井 | 1.种类:雨水矩形检查井 2.规格:2200*2170mm 3.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质:五防井盖井座、防坠网 5.做法图集:20S515,页39,40 |  | 座 | 10 |  | 10366.03 | 103660.3
19 | 040504002036 | 雨水矩形三通检查井 | 1.种类:雨水矩形三通检查井 2.规格:2700*2700mm 3.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质:五防井盖井座、防坠网 5.做法图集:20S515,页59,60 |  | 座 | 3 |  | 16902.65 | 50707.95
20 | 040504008002 | 混凝土八字口 | 1.种类:混凝土八字口 2.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 3.做法图集:06MS201-9,页5,6 |  | 座 | 1 |  | 14945.66 | 14945.66
本页小计 | [8 empty] | 2085796.63
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
A3 |  | 污水管网工程 | [6 empty] | 693777.23
21 | 040101002042 | 机械挖沟槽土方（不装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方不装车 |  | m3 | 1511.89 |  | 5.76 | 8708.49
22 | 040101002043 | 机械挖沟槽土方（装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方装车 |  | m3 | 1310.13 |  | 6.53 | 8555.15
23 | 040103001053 | 沟槽回填土方 | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:机械回填压实 |  | m3 | 1511.89 |  | 17.84 | 26972.12
24 | 040103003031 | 余方弃置 | 1.作业方式:自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 1310.13 |  | 59.86 | 78424.38
25 | 040103001054 | 机制砂沟垫层 | 1.材料品种:机制砂 2.垫层厚度:15cm |  | m3 | 121.8 |  | 221.97 | 27035.95
26 | 040103001055 | 管周回填机制砂 | 1.材料品种:机制砂 2.密实要求:按设计要求 |  | m3 | 992.47 |  | 158.63 | 157435.52
27 | 040501005026 | DN600mmHDPE聚乙烯缠绕结构壁管(B型) | 1.管道规格:DN600mmHDPE聚乙烯缠绕结构壁管(B型) 2.管环刚度:SN10 3.连接形式:承插式电热熔接口 4.试验要求:闭水试验 |  | m | 580 |  | 463.01 | 268545.8
28 | 040504002037 | 污水圆形检查井φ1250 | 1.种类:污水圆形检查井 2.规格:φ1250 3.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质:五防井盖井座、防坠网 5.做法图集:20S515,页30,31 |  | 座 | 19 |  | 6215.78 | 118099.82
A4 |  | 调配费用 | [6 empty] | 23066.52
29 | 040101001011 | 弃土场弃土费 | 1.收费依据:岳建价〔2016〕04号 2.收费标准:3元/m3 |  | m3 | 7688.84 |  | 3 | 23066.52
A5 |  | 措施部分 | [6 empty] | 2832619.19
本页小计 | [8 empty] | 716843.75
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 040302010003 | 打拉森钢板桩 | 1.规格型号:拉森钢板桩（理论重量：76.1kg/m） 2.钢板桩长:桩长6m以内 3.使用时间:60天 |  | m | 19200 |  | 122.74 | 2356608
31 | 040302014003 | 钢围檩及支撑 | 1.围檩规格:HW300*300*10*15 2.支撑规格:钢管D203*10 3.使用时间:60天 |  | t | 153.872 |  | 1743.47 | 268271.22
32 | 041201012028 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:履带式挖掘机 2.机械型号:1m3以内 |  | 台次 | 1 |  | 3222.54 | 3222.54
33 | 041201012029 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:压路机 2.机械型号:工作质量8t |  | 台次 | 1 |  | 3876.06 | 3876.06
34 | 041201012030 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:沥青混凝土摊铺机 2.机械型号: 装载质量15t |  | 台次 | 1 |  | 8323.68 | 8323.68
35 | 041201001010 | 井字架 | 1.规格型号:井字架 井深(m以内) 4 |  | 座 | 32 |  | 366.7 | 11734.4
36 | 040303002016 | 管座模板安拆 |  |  | m2 | 1528.8 |  | 117.46 | 179572.85
37 | 040303015002 | 混凝土八字口模板 |  |  | m2 | 13.8 |  | 73.22 | 1010.44
本页小计 | [8 empty] | 2832619.19
合 计 | [8 empty] | 6683767.16
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

## E.3.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 041201019012 | 安全生产 |  | 1.施工现场安全施工所需的各项措施 | 159477.17 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201018012 | 环境保护 |  | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 68156.44 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201017012 | 文明施工 |  | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 81743.19 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016012 | 临时设施 |  | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 119162.41 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020012 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 10694.03 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | 439233.24 |  | -
合计 |  |  |  |  | 439233.24 |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） |  | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目 | 0 |  | 0 | 0
合 计 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 |  | 7123000.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0
本页小计 |  |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | -
合 计 |  |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | -
注： |  | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费 率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 905791.389 |  | 0.92 | 833328.08 | 人工系数:0.92;
2 | 01090100003 | 圆钢 Φ10以外 |  | kg | 11936.433 |  | 3.29 | 39270.86
3 | 01290200020 | 热轧中钢板 δ15mm以内 |  | kg | 849.837 |  | 3.3 | 2804.46
4 | 02190100005 | 涤纶防坠网 |  | 个 | 32 |  | 45 | 1440
5 | 03010500133 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×75 |  | 套 | 3077.448 |  | 0.9 | 2769.7
6 | 03010700040 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 |  | 套 | 256 |  | 1.45 | 371.2
7 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 220.816 |  | 6.02 | 1329.31
8 | 03210100033 | 铁钉 |  | kg | 95.96 |  | 6.5 | 623.74
9 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 8.192 |  | 6.5 | 53.25
10 | 03210500015 | 钢丝网 Φ0.3 |  | m2 | 233.652 |  | 6.46 | 1509.39
11 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 34.354 |  | 5.35 | 183.79
12 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 |  | kg | 127.63 |  | 5.35 | 682.82
13 | 03210700027 | 镀锌铁丝 |  | kg | 12 |  | 5.35 | 64.2
14 | 03210900016 | 套筒铁件 |  | kg | 266.24 |  | 5.91 | 1573.48
15 | 03210900024 | 预埋铁件 |  | kg | 1251.598 |  | 5.91 | 7396.94
16 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 10490.761 |  | 0.342 | 3587.84
17 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 18.986 |  | 143.18 | 2718.42
18 | 04030700002 | 山机砂 |  | m3 | 3929.848 |  | 101.85 | 400255.02
19 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 13.505 |  | 136.5 | 1843.43
20 | 04050400002 | 级配碎石 |  | m3 | 752.026 |  | 117.79 | 88581.14
21 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 21.505 |  | 308.88 | 6642.46
22 | 04230100002 | 脱模剂 |  | kg | 154.26 |  | 2.6 | 401.08
23 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 18.289 |  | 1830 | 33468.87
24 | 05030400002 | 板方材 |  | m3 | 2.007 |  | 1637.17 | 3285.8
25 | 13310100004 | 热石油沥青 60#～100# |  | t | 1.997 |  | 4690 | 9365.93
26 | 13350500003 | 嵌缝膏 |  | kg | 153.57 |  | 2.75 | 422.32
27 | 13351700002 | 防水粉 |  | kg | 86.762 |  | 1.2 | 104.11
28 | 13371100006 | 无纺土工布 |  | m2 | 2252.8 |  | 2.52 | 5677.06
29 | 14030500001 | 柴油 0# |  | kg | 268.8 |  | 6.75 | 1814.4
30 | 17010500001 | 焊接钢管 综合 |  | kg | 1538.724 |  | 4.25 | 6539.58
31 | 17010500006 | 焊接钢管 DN40 |  | kg | 1.4 |  | 3.471 | 4.86
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 1458113.54
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
32 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 |  | m | 18.255 |  | 9.87 | 180.18
33 | 18090500007 | 塑料排水管电热熔带 De600 |  | 条 | 98.6 |  | 19.03 | 1876.36
34 | 33012100003 | 塑钢爬梯 |  | kg | 175 |  | 4.9 | 857.5
35 | 34110100002 | 水 |  | t | 3981.08 |  | 5 | 19905.4
36 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 132.627 |  | 0.69 | 91.51
37 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 |  | m2 | 535.08 |  | 61.12 | 32704.09
38 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 260.448 |  | 27.52 | 7167.53
39 | 35010400002 | 组合钢模板 |  | kg | 16.757 |  | 6.91 | 115.79
40 | 35020100001 | 钢模板连接件 |  | kg | 3.284 |  | 6.08 | 19.97
41 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 0.064 |  | 17.18 | 1.1
42 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 683.209 |  | 5.069 | 3463.19
43 | 35030700002 | 脚手架钢管 |  | kg | 27.424 |  | 4.69 | 128.62
44 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 49.44 |  | 5.75 | 284.28
45 | 35050700002 | 拉森钢板桩 |  | kg | 14611.2 |  | 4.5 | 65750.4
46 | 36010500002 | 防盗铸铁井盖井座 |  | 套 | 32 |  | 576.12 | 18435.84
47 | 36130100001 | 钢围檩 |  | kg | 565.481 |  | 6.4 | 3619.08
48 | 37050300001 | 枕木 综合 |  | m3 | 3.231 |  | 1205.75 | 3895.78
49 | 88010300006 | 设备摊销费 |  | 元 | 761347.836 |  | 1 | 761347.84
50 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 54406.666 |  | 1 | 54406.67
51 | BCCLF0 | 弃土场弃土费 |  | m3 | 7688.84 |  | 3 | 23066.52
52 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.384 |  | 1 | -0.38
53 | J0021 | 枕木 |  | m3 | 0.24 |  | 896 | 215.04
54 | J0022 | 草袋 |  | m2 | 25.52 |  | 2.99 | 76.3
55 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 18.055 |  | 302.15 | 5455.32
56 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 1039.66 |  | 310.85 | 323178.31
57 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 |  | m3 | 1014.462 |  | 329.12 | 333879.73
58 | 80250900002 | 商品沥青混凝土 AC-13 |  | m3 | 194.688 |  | 1056.07 | 205604.16
59 | WJJ172501066@2 | HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) DN600 SN10级 |  | m | 591.6 |  | 396.82 | 234758.71
60 | WJJ172901048@1 | 钢筋混凝土排水管 D1500*150*2000Ⅱ级 承插口 |  | m | 643.37 |  | 944.18 | 607457.09
61 | J0020 | 回程 |  | 元 | 2315.629 |  | 1 | 2315.63
62 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.913 |  | 1 | -0.91
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 2710256.65
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
63 | J10-10 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中 |  | 台班 | 10.972 |  | 374.59 | 4110
64 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 1.572 |  | 1463.21 | 2300.17
65 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 1.362 |  | 1695.76 | 2309.63
66 | J1-20 | 平地机 功率(kW) 120 大 |  | 台班 | 1.413 |  | 1413.11 | 1996.72
67 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 15.802 |  | 1056.93 | 16701.61
68 | J1-3 | 履带式推土机 功率(kW) 105 大 |  | 台班 | 0.942 |  | 1764.27 | 1661.94
69 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 2.031 |  | 1194.82 | 2426.68
70 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 2.031 |  | 1475.14 | 2996.01
71 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 3.815 |  | 1599.93 | 6103.73
72 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 271.737 |  | 26.44 | 7184.73
73 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 1.369 |  | 710.46 | 972.62
74 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 |  | 台班 | 1.766 |  | 1397.2 | 2467.46
75 | J1-56 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大 |  | 台班 | 0.575 |  | 4416.15 | 2539.29
76 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 20.225 |  | 2978.8 | 60246.23
77 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 28.049 |  | 2076.68 | 58248.8
78 | J2-6 | 履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH250 大 |  | 台班 | 391.507 |  | 2081.57 | 814949.23
79 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 3.962 |  | 656.52 | 2601.13
80 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.342 |  | 926.92 | 317.01
81 | J3-21 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.071 |  | 1093.13 | 1170.74
82 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大 |  | 台班 | 15.091 |  | 1265.89 | 19103.55
83 | J3-39 | 叉式起重机 提升质量(t) 3 中 |  | 台班 | 2.22 |  | 657.63 | 1459.94
84 | J3-64 | 立式油压千斤顶 起重量(t) 100 小 |  | 台班 | 19.995 |  | 12.06 | 241.14
85 | J3-7 | 履带式起重机 提升质量(t) 25 大 |  | 台班 | 36.098 |  | 1028.34 | 37121.02
86 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 287.116 |  | 1111.73 | 319195.47
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 1368424.85
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：西塘镇西塘社区排水主涵工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
87 | J4-19 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 |  | 台班 | 1.725 |  | 1703.81 | 2939.07
88 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 9.556 |  | 423.91 | 4050.88
89 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 5.189 |  | 483.08 | 2506.7
90 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.547 |  | 455.47 | 249.14
91 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 1.606 |  | 538.81 | 865.33
92 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 1.768 |  | 200.68 | 354.8
93 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 2 |  | 169.05 | 338.1
94 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 68.602 |  | 10.63 | 729.24
95 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 76.299 |  | 10.67 | 814.11
96 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 119.409 |  | 9.73 | 1161.85
97 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 11.588 |  | 25.85 | 299.55
98 | J7-16 | 木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.01 |  | 26.01 | 0.26
99 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 1.191 |  | 44.26 | 52.71
100 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 2.316 |  | 27.83 | 64.45
101 | J8-24 | 高压油泵 压力(MPa) 50 小 |  | 台班 | 10.087 |  | 105.57 | 1064.88
102 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 1.312 |  | 108.67 | 142.58
103 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 68.569 |  | 85.28 | 5847.56
104 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 39.909 |  | 40.17 | 1603.14
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 23084.35
本页合计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 5559879.39