岳楼发改概审〔2026〕136号

关于岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程

概算总投资的批复

岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局：

报来《关于申请岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程概算评审的报告》及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、核定岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程（项目代码：2412-430602-04-01-707586）概算总投资为4805.77万元（概算总投资汇总表见附件），其中：工程费用4137.73万元，工程建设其他费用439.19万元，预备费228.85万元。

二、请严格按照我局批复的概算总投资组织项目建设，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目建设内容与可研批复保持一致、实际投资控制在概算以内。确需调整且将会突破概算总投资的，须事前向我局报批，未经批准，不得擅自调整实施。今后，对主要因未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案和管理不善等主观原因造成超概的，将按有关规定进行追责处理后，再按程序办理调概手续。

三、请于每年6月30日、12月31日前向我局报送该项目建设概算执行情况。我局将会同有关部门采取现场核查或委托现场核查等方式，加强对项目概算总投资的事中事后监管，依法处理有关违法违规行为，并适时组织项目后评价或绩效评价。

请据此办理有关手续。

附件：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程概算总投资汇总表

岳阳楼区发展和改革局

2026年7月23日

附件：

| 岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程概算总投资汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 批复金额 | 备注 |
|  |  |  |  | （万元） |  |
|  | 概算总投资 |  |  | 4805.77 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  | 4137.73 |  |
| 1 | 梅子柿社区 | m | 4044.00 | 970.79 | 主要包括：路面破除恢复9600㎡、UHMW-PTE方型增强排水管4044m、混凝土检查井42座、单户化粪池40座、联户化粪池15座、HDPE-M一体化收口检查井500座、一体化泵站2座。 |
| 2 | 西塘社区 | m | 1217.00 | 755.01 | 主要包括：路面破除恢复3840㎡、II级钢筋混凝土承插管637m、HDPE聚乙烯缠绕结构壁管580m、混凝土检查井32座、拉森钢板桩支撑1614.99t。 |
| 3 | 红盾新村 | m | 2421.00 | 476.04 | 主要包括：路面破除恢复4300㎡、II级钢筋混凝土承插管124m、UHMW-PTE方型增强排水管2297m、混凝土检查井110座、单篦雨水口20座、横列板支撑775㎡。 |
| 4 | 廖家小区 | m | 2449.00 | 1208.81 | 主要包括：路面破除恢复23414㎡、II级钢筋混凝土承插管546m、UHMW-PTE方型增强排水管1903m、混凝土检查井44座、单篦雨水口110座、横列板支撑3130㎡、绿化拆除恢复2500㎡。 |
| 5 | 大桥新城 | m | 882.00 | 180.41 | 主要包括：路面破除恢复880㎡、II级钢筋混凝土承插管190m、UHMW-PTE方型增强排水管692m、混凝土检查井74座、更换沟盖板797m、管道清淤936m。 |
| 6 | 瓦子坡路 | m | 215.00 | 546.67 | 主要包括：路面破除2912㎡、新建路面4475㎡、新建人行道2245㎡、路基换填6506.8m³、毛石混凝土挡土墙186m、铺草皮1200㎡、II级钢筋混凝土承插管188m、UHMW-PTE方型增强排水管27m、混凝土检查井5座、双篦雨水口11座、PE给水管133m、道路标线350㎡、道路标志牌10套、交通栏杆480m。 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 439.19 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 项 | 1 | 33.53 | 财建〔2016〕504号文 |
| 2 | 招标代理服务费 | 项 | 1 | 15.77 | 计价格〔2002〕1980号文 |
| 3 | 建设工程交易服务费 | 项 | 1 | 1.96 | 湘发改价费〔2019〕366 号 |
| 4 | 工程概算编制 | 项 | 1 | 4.53 | 湘建价协〔2016〕25号文 |
| 5 | 工程预算编制 | 项 | 1 | 12.31 | 湘建价协〔2016〕25号文 |
| 6 | 全过程跟踪审计-B型 | 项 | 1 | 43.44 | 湘建价协〔2016〕25号文 |
| 7 | 工程监理费 | 项 | 1 | 71.67 | 发改价格〔2007〕670号文 |
| 8 | 编制可行性研究报告 | 项 | 1 | 11.62 | 〔2000〕湘价房字第95号文 |
| 9 | 评估可行性研究报告 | 项 | 1 | 4.50 | 〔2000〕湘价房字第95号文 |
| 10 | 工程勘察费 | 项 | 1 | 45.51 | 建标〔2011〕1号文 |
| 11 | 工程设计费 | 项 | 1 | 96.59 | 计价格〔2002〕10号文 |
| 12 | 环境影响咨询服务费 | 项 | 1 | 4.94 | 计价格〔2002〕125号文 |
| 13 | 工程质量检测费 | 项 | 1 | 24.82 | 工程费用×0.6% |
| 14 | 工程测量费 | 项 | 1 | 24.00 |  |
| 15 | 工程物探费 | 项 | 1 | 24.00 |  |
| 16 | 房屋沉降观测费 | 项 | 1 | 20.00 |  |
| 三 | 预 备 费 |  |  | 228.85 |  |
| 1 | 基本预备费 | 项 | 1 | 228.85 | （一 + 二）×5% |
| 2 | 价差预备费 | 项 |  |  |  |